附件一

| 产品名称 | 技术参数要求 | 正/负偏离表 |
| --- | --- | --- |
| 团体心理训练监测系统 | 一、系统构成 1、生物反馈训练头带20个： （1）非侵入式头带设计，可同时采集心率、脑电、等多种生理参数。 （2）内带指纹识别模块，可实现快速团体一键登录，5秒内可实现50人登录训练。 （3）支持2.4G无线网络高速通信，11M的网络传输速率。 （4）内带智能语音提示功能，真人语音合成提示，用户使用更便捷。 （5）可拆卸分体设计，方便随时更换清洗头带。 （6）全彩LED用户状态实时显示，直观反映训练者当前的训练状态。 （7）头带采用医疗环保级复合布料，佩戴吸汗透气。 2、无线集中器 （1）2.4G无线频段，支持802.11b/g/n协议。 （1）单台支持最大支持同时连接32个头带终端。支持多台级联使用，实现多达同时连接100台头带终端进行训练。 （2）1000M有线以太网接口。 3、团体训练管理软件 （1）支持分层组织结构管理，支持用户与管理员账户独立管理。 （2）支持多用户同时指纹录入 （3）支持双屏显示，训练参数监控与训练画面独立分屏显示。 （4）通过网络可同时管理100个头带终端； （5）可对团体训练系统训练数据进行详细的心身指标进行分析，包含脑电、血氧、心率、体温、有交感神经系统活性、交感神经系统平衡性、躯体压力、精神压力、压力指数、疲劳指数、放松指数、稳定指数，HRV实时曲线、HRV功率谱、SCL实时曲线、MHRT、RMSSD、SDNN、PNN50、TP、VLF、LF、HF、 LF/HF、散点图、直方图等身心指标参数； （6）管理软件可通过网络对所有在线团体头带系统进行实时远程监控：状态实时显示等重要功能； （7）用户管理功能：系统分为两大管理模式，分别为：操作员管理和用户管理。 （8）数据统计与分析：系统可根据管理员需要对任意个人或群体的指标进行多维度多变量分析，并提供趋势、统计、排行等类比工具和图表，方便管理人员快速筛查出重点关注的用户，以达到预警作用； （9）对于层级单位情况，软件支持对设备进行物理级联透传管理，即每层级在单独管理同时可通过专有透传技术，层层上报管理。 二、系统功能 1、任务模块，系统支持创建团体和对抗双训练模式。每个任务支持选择多媒体节目播放进行训练，如音乐，视频等； 、用户登录模块，有多种方式，可以通过指纹识别登录、点名方式登录； 3、状态监控模块，可实时显示所有登录用户训练时个体的心率、放松指数、压力指数、专注度、脑电功率谱、HRV功率谱、血氧、体温等生理参数。同时系统还提供有团体训练时的实时数据：如各项指标占比、用户排行榜、平均走势曲线等。 4、报告模块，系统分为团体报告和个人报告 ，可以对各种指标通过饼图展示区间分布，通过柱状图展示数值分布，实时曲线展示指标参数的时间趋势以及训练用户指标排行榜，并通过报表的方式分析显示各种参数。 5、用户管理模块，可以对用户进行添加、查看或管理； 6、组织结构管理模块，系统支持多达10层的组织结构分层管理，管理员可灵活添加、删除、变更归属。 7、节目管理，管理员可对系统内资源根据需要灵活增加或修改各种音视频节目资源； 8、系统提供自定义8类事件标记分析功能，管理员可训练过程中对在关键时间点对监控采集数据进行标记分析。 9、开放式任务架构设计，系统除支持正常心理训练外，还可用于：应激训练、教学质量评估、团体活动、团体培训等场景的心理状态监控和分析。 |  |
| 标准版沙盘 | 1、沙具1200个：18大类别，含人物类、宗教类、意象类、风车、灯塔等标志类，军事系列类，野生动物类、家禽类，恐龙怪兽类，公共标识类，交通工具类，公共建筑类，桥栅栏类，日月星辰等自然物类，家居生活类，果蔬类，花草树木类，石头贝壳类等；特有同等大小不同职业的人物沙具（医生、护士、教师、学生、警察、农民、消防员、工人等）。 2、沙具材质：陶瓷、树脂、木质、塑料、塑胶、泥质等。可满足不同偏好来访者的需求。形象、逼真，与现实之物极为相似。 3、规格尺寸：沙箱1个长720mm，宽570mm，高度700mm，沙箱内径70mm；陈列架长1200mm，宽300mm；高度1600 mm；所有尺寸偏差在±3mm范围内。（响应文件中提供第三方有权检测机构出具的针对所投沙盘（箱庭）设备的测试报告） 4、数量、颜色及质地：沙箱及沙箱架1组，松木实木，沙箱外侧木本色，内侧天蓝色；陈列架2个，质地：松木实木；拆卸方式：可自拆式； 5、天然海沙或优质白沙10KG，颗粒大小均匀，高温消毒，清洁干净、手感舒适； 7、塑筐1个（规格：30㎝×20㎝×10㎝）；沙耙1个,刷子1个； 8、沙盘手册一本，帮助提升沙盘操作技能； 9、沙盘专项技能培训一人次。（省内外著名专家，课时不少于21课时，培训地点：合肥） 相关要求： 提供省级或以上产品质量监督检验机构颁发的心理沙盘板（松木）、心理沙盘板陈列架板（杉木）甲醛检验报告扫描件（要求符合GB18584-2001标准）。 提供心理沙具产品展示架外观专利证书及心理沙盘用沙具陈列架实用专利证书。 报价文件中提供由第三方有权检测机构出具的针对所投沙盘设备中沙具产品的检测报告扫描件（至少包含南瓜、茄子、红烧肉，龙虾，吊桥，陶瓷亭、珊瑚、施工员、直升机，小汽车、花，草等不低于24种沙具，且报告具有CMA、CNAS标识）。 报价文件中提供由第三方有权检测机构出具的沙盘（箱庭）设备的甲醛检测报告（包含沙具架、沙具架用板、沙盘、沙盘架，要求符合GB/T 17657-2013标准）扫描件。 |  |

附件二

保证承诺书

致安徽新华学院：

保证人              ，身份证号码              ，系              公司法定代表人/项目负责人。现保证人针对              公司与安徽新华学院就              项目合作并签订《              合同》（下称主合同）事宜，为确保              公司全面履行其在主合同中的各项责任与义务，保证人自愿为其向安徽新华学院提供不可撤销的连带保证责任担保，并向安徽新华学院郑重承诺：

一、保证范围。保证人的保证范围，为主合同项下              公司对安徽新华学院应承担的全部责任、义务、债务等，以及安徽新华学院为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费/仲裁费、财产保全费、财产保全服务费、律师费、差旅费、公证费、执行费、公告费等费用）。

二、保证期间。保证人的保证期间，为              公司在主合同项下债务履行期限届满后三年；若主合同项下的债务约定分期履行的，则保证期间至              公司在主合同项下最后一期债务履行期限届满后三年。

三、保证方式。保证人承担独立的、不可撤销的、连带责任保证担保。任何情况下，不因主合同无效、撤销等等而影响本承诺书的效力。

四、保证人承诺，无论安徽新华学院是否对被担保债权享有其他担保（包括但不限于保证、抵押、质押等），保证人在本承诺书项下的保证责任均不因此减免。安徽新华学院均可直接要求保证人依照本承诺书约定承担保证责任，保证人不提出任何异议。

五、保证人是具备完全民事行为能力的自然人，保证人为签订本承诺书提供的所有文件、信息及签字均真实、完整、有效 。

六、保证人已充分理解并全面认可主合同及本承诺书的所有条款内容，并承诺任何情况下不得对其提出任何异议。

保证人：

日期：

附件三

廉 政 承 诺 书

甲方：安徽新华学院

乙方：

为加强甲乙双方合作及廉政建设，规范甲乙双方各项合作行为，预防发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护双方合法权益，根据国家有关法律法规和新华集团相关文件规定，特订立本廉政承诺书。

第一条 甲乙双方共同承诺

（一）严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装、物资采购和市场活动等有关法律、法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（三）坚持公开、公平、公正的原则，不为获取不正当利益而损害对方利益。

（四）保守对方的商业秘密，不将其用于交易以外的目的。

第二条 甲方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：

（一）不参加乙方或相关单位的宴请。

（二）不私自收受乙方或相关单位的礼品、礼券或以“低价付款”的物品。

（三）不接受乙方或相关单位的礼金、贿赂、帐外回扣等任何形式的私下经济利益。

（四）不私自接受乙方或相关单位提供的娱乐、游玩或任何考察形式的变相旅游等活动。

（五）不利用职务之便谋取非法利益；不向乙方或相关单位介绍配偶、子女及其他亲属参与同交易有关的经济活动；不以任何理由向乙方或相关单位推荐分包单位、供货商，或要求乙方购买交易合同规定以外的材料、设备等。

（六）不得有其他任何在乙方等相关单位获取不当利益的行为。

第三条 乙方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：

（一）与甲方保持正常的业务交往，严格执行合同约定。

（二）不向甲方工作人员及任何与甲方相关联的单位或个人提供宴请、旅游、健身、娱乐、变相考察等活动。

（三）不私自向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼品、现金、有价卡券等。

（四）不在帐外给予甲方、相关单位及其工作人员回扣；不假借促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、好处费、感谢费、佣金等名义，或者以报销各种费用等方式，给付甲方、相关单位及其工作人员财物（利益）。

（五）及时向甲方通报甲方人员违反本承诺书规定的行为。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员违反本承诺书第一条、第二条的，严格按甲方相关公司制度处理和有关法律法规处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给乙方造成经济损失的，责任人应予以赔偿。

（二）乙方工作人员违反本承诺书第一条、第三条的，按乙方相关制度和有关法律法规处理，甲方有权终止合同;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给甲方造成经济损失的，乙方承担赔偿责任。

第五条 本承诺书作为交易合同或协议的附件，与交易合同或协议具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 乙方在履行合同或协议过程中，若发现甲方的相关人员有违反《廉政承诺书》所规定的行为，可以直接向甲方审计督查部投诉（电话：15005518562）。

第七条 本承诺书一式四份，甲乙双方各持两份。

甲方单位：（盖章）                   乙方单位：（盖章）

法定代表人：                         法定代表人：

法定代表人联系电话：                 法定代表人联系电话：

委托代理人：                         委托代理人：

项目负责人：                         项目负责人：

监督电话：15005518562                监督电话：

监督邮箱：xhjtdc@xinhuaedu.com       监督邮箱：

jtdsz@xinhuaedu.com