附件一

《综合布线方案》

一.建设需求：

根据学校公寓楼改造安排，本次对26#学生公寓的弱电进行全面改造：拆除旧设备、线缆，改造弱电间，重新放线至各房间，重做室内信息点。

二.具体方案：

（一）网络设备部分：

根据网络现状，此次改造网络设备主要包括万兆汇聚交换机1台，千兆接入交换机3台；

- 汇聚层：

26#楼弱电间放置一台汇聚交换机，汇聚交换机提供两万兆上行接口连接至30#楼汇聚；30#楼汇聚接入图书馆中心机房核心交换。汇聚均提供2千兆光口连接本楼宇的其他接入交换机。

- 接入层：

26#弱电间放置3台48口千兆接入交换机，通过2千兆光口接入对应楼层的汇聚交换机。

（二）综合布线部分：

本次采用六类非屏蔽系统综合布线模式。各子系统均要求符合GB 50311-2007 《综合布线系统工程设计规范》中对各子系统的规定，具体要求包括：

1、工作区子系统：共有信息点约760个，所有信息点均采用六类布线系统标准的四对非屏蔽双绞线，从室内多媒体信息箱走明线槽至各信息点，信息点采用六类信息模块并配置相应的单口面板。

2、水平子系统：采用六类布线系统标准的四对非屏蔽双绞线从弱电间连接至各房间的多媒体信息箱内(根据实际情况，部分房间需要重新打孔进房间)。

3、管理子系统：26#公寓楼设置1间弱电间位于一楼，用于设备存放和线缆端接，所有布线均需端接于六类布线系统标准的配线架。

二.设备参数需求：

（一）网络设备需求：

| 序号 | 设备名称 | 配置要求及技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汇聚交换机 | 提供千兆以太网电口数≥24个，万兆端口数≥4个（报价时每台应包含万兆单模光纤模块4只）；技术参数下面详细介绍 | 台 | 1 |
| 2 | 接入交换机 | 设备固化千兆电口数≥48个，独立千兆SFP端口≥4个；技术参数下面详细介绍 | 台 | 3 |
| 3 | 8口小交换机 | 8口千兆交换机，推荐品牌：TPlink, Dlink, 华三等 | 台 | 124 |

（二）参数需求：

1.概述：

为了证明产品的成熟、稳定、可靠，要求投标的网络设备必须在市场上有两年以上应用成功案例，要求交换机交换产品在安徽地区高校校园网有两年以上的大规模应用成功案例。

本次设备中的交换机选择范围为：华为、华三、锐捷，所有主机及配件必须为厂商原装，以便与原校园网更好的融合。六类双绞线选择范围为：普天天纪、爱谱华顿、一舟等国内知名品牌。

2.汇聚交换机参数需求：

1、盒式交换机，万兆端口≥4个，提供千兆以太网电口数≥24个；

2、交换容量≥256Gbps，包转发率≥192Mpps；

3、无需额外升级软件，可支持RIP、OSPF、BGP、BGP4+、OSPFv3等动态路由,支持IPv4和IPv6路由功能；

4、支持策略路由，支持VRRP/VRRPv3；

5、支持SNMP V1/V2/V3，SSHv2等管理方式；

6、提供该设备工信部入网许可证；

7、提供原厂商三年售后服务承诺函；

8、为确保网络系统的稳定性和兼容性，所有交换机应当为同一品牌（汇聚和接入交换机）；

9、汇聚交换机报价时应当包含同品牌万兆单模模块4个。

2.接入交换机参数需求：

1、48口接入交换机：盒式交换机，提供固化千兆电口数≥48个，独立的千兆SFP端口≥4个；

2、24口接入交换机：盒式交换机，提供固化千兆电口数≥24个，独立的千兆SFP端口≥2个；

2、交换容量≥256Gbps，包转发速率≥87Mpps；

3、无需额外升级软件，支持Ipv4和Ipv6路由功能，支持RIP路由协议；

4、支持基于端口的VLAN≥4K，支持基于端口、VLAN下发ACL，支持Guest VLAN；

6、支持端口隔离、ARP入侵检测功能、IP+MAC+端口+VLAN的绑定；

7、支持SNMP V1/V2/V3，SSHv2等管理方式；

8、提供工信部入网许可证；

9、提供原厂商三年售后服务承诺函；

10、为确保网络系统的稳定性和兼容性，所有交换机应为同一品牌（汇聚和接入交换机）.

《技术参数表》

| 安徽新华学校26#宿舍楼综合布线项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参考品牌、型号 （仅供参考、对标参数） | 投标品牌、型号 | 投标参数 | 备注 |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | 爱谱华顿 Ap-6-01 |  |  |  |
| 2 | 六类模块(网络) | 爱谱华顿 AP-6-03-180 |  |  |  |
| 3 | 单口信息面板 | 爱谱华顿 AP-M-04-1A |  |  |  |
| 4 | 8口交换机 （含不锈钢固定罩） | TL-SF1008D |  |  |  |
| 5 | 多媒体信息箱（明装） | 300mm*400mm*100mm |  |  |  |
| 6 | PVC线槽 | 39*19mm |  |  |  |
| 7 | 明盒 | 86*86mm |  |  |  |
| 8 | 六类非屏蔽水晶头 (RJ45) | 国产 |  |  |  |
| 9 | 24口六类非屏蔽配线架（含模块） | 爱谱华顿 AP-6-04-24S |  |  |  |
| 10 | 1U理线架 | 爱谱华顿 AP-J-01-LG-12 |  |  |  |
| 11 | 3米 网络跳线 | 国产 |  |  |  |
| 12 | 汇聚交换机 | 华为的S5731S |  |  |  |
| 13 | 48口接入交换机 | 华三 S5130S-52P-EI |  |  |  |
| 14 | 辅材 | 国产 |  |  |  |

# 附件二

# 投标主要标准文件格式

（一）投标封面格式

项目招标

投

标

文

件

招标编号：

项目名称：

投标文件内容：    	      商务标/技术标

投 标 人：                （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字、盖章）

日  期：       年      月     日

（二）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年                月               日

经营期限：

姓    名：        性别：        年龄：         职务：

系                               的法定代表人。

特此证明。

投标人：

日  期：       年       月      日

（三）投标授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）         系                  （投标单位名称）的法定代表人，身份证号：                   ，现授权委托本单位：             的同志为我公司的合法代理人，就（项目名称）                     的投标，以本公司的名义签署投标书，解释投标文件，进行合同谈判、签署合同及处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：         （签字）性别：       年龄：

身份证号码：                          职务：

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                             （签字或盖章）

授权委托日期：        年    月    日

- （四）投标函

致：                       ：

1、根据贵方的                 项目招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等相关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件、招标答疑及其他有关文件后；我方愿以投标函的报价完成招标文件要求的全部内容，不再计取任何其他费用。

2、我方已详细审核并确认全部招标文件及有关附件，充分理解投标报价不得低于企业个别成本有关规定我方经成本核算，所填报的投标报价不低于企业个别成本。

3、一旦我方中标，我方保证按          日历天供货周期完成合同约定的全部产品的供应，并通过招标人的验收。

4、一旦我方中标，我方保证产品质量达到  国家及行业相关质量要求的 质量等级。

5、一旦我方中标，我方保证在规定时间内按照招标文件中的《合同条款》由我方法定代表人亲自签订合同，认真履行合同和其他各项承诺。

6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和并投标文件以及招标文件、招标答疑、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分，投标函附录附后。

投标人：

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：

邮政编码：              电话：            传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

投标人签字盖章：

日期：      年     月     日

（五）投标报价

- 投  标  总  报  价

投标单位:_________________        项目名称：_________________

| 序号 | 名称 | 数量 | 总报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安徽新华学校26#宿舍楼综合布线项目 | 1项 |  |  |

投  标  人：                           （盖章）

法定代表人：                           (签字并盖章）

编制日期：

- 投标分项报价明细表

| 安徽新华学校26#宿舍楼综合布线项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 投标品牌、型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 |  | 箱 | 80 |  |  | 总包干 |
| 2 | 六类模块(网络) |  | 个 | 744 |  |  |  |
| 3 | 单口信息面板 |  | 个 | 744 |  |  |  |
| 4 | 8口交换机 （含不锈钢固定罩） |  | 个 | 124 |  |  |  |
| 5 | 多媒体信息箱（明装） |  | 个 | 124 |  |  |  |
| 6 | PVC线槽 |  | 米 | 2250 |  |  | 总包干 |
| 7 | 明盒 |  | 个 | 744 |  |  |  |
| 8 | 六类非屏蔽水晶头 (RJ45) |  | 盒 | 18 |  |  |  |
| 9 | 24口六类非屏蔽配线架（含模块） |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 10 | 1U理线架 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 11 | 3米 网络跳线 |  | 个 | 124 |  |  |  |
| 12 | 汇聚交换机 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 13 | 48口接入交换机 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 14 | 辅材 |  | 批 | 1 |  |  | 总包干 |
| 15 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 注：投标报价要求充分勘查现场后，依据现场情况核算管材、线材及辅材，该部分采用总包干报价，不予增减费用，清单中的数量仅供参考，投标时各自据实调整。 |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位公章

日期：   年   月   日

（六）投标报价说明

- （1）本报价依据本项目投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

- （2）产品报价包含产品价格、运输、保险、税费、装卸、施工、相关部门的检测、验收费用、成品保护、管理费、售后服务等全部费用，除非另有约定，招标人为履行本项目产品采购无需支付其他任何款项、费用。

- （3）本分项报价表中的每一包项均应填写报价，对没有填写单价的项目费用，视为已包括在其他单价或合价之中。

- （4）本报价的币种为：人民币 。

- （5）投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

- 投标人（公章）：

- 法定代表人或授权人签字：

（七）项目建设管理及技术人员配置一览表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 岗位职责 | 联系方式 | 身份证 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 2 |  | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 3 |  | 安装施工 |  |  |  |  |

（八）投标报价需要说明的其他资料

投标单位认为需对其投标报价进行其他补充说明及证明材料。

附件三

保证承诺书

致安徽新华学校：

保证人              ，身份证号码              ，系              公司法定代表人/项目负责人。现保证人针对              公司与安徽新华学校就              项目合作并签订《              合同》（下称主合同）事宜，为确保              公司全面履行其在主合同中的各项责任与义务，保证人自愿为其向安徽新华学校提供不可撤销的连带保证责任担保，并向安徽新华学校郑重承诺：

一、保证范围。保证人的保证范围，为主合同项下              公司对安徽新华学校应承担的全部责任、义务、债务等，以及安徽新华学校为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费/仲裁费、财产保全费、财产保全服务费、律师费、差旅费、公证费、执行费、公告费等费用）。

二、保证期间。保证人的保证期间，为              公司在主合同项下债务履行期限届满后三年；若主合同项下的债务约定分期履行的，则保证期间至              公司在主合同项下最后一期债务履行期限届满后三年。

三、保证方式。保证人承担独立的、不可撤销的、连带责任保证担保。任何情况下，不因主合同无效、撤销等等而影响本承诺书的效力。

四、保证人承诺，无论安徽新华学校是否对被担保债权享有其他担保（包括但不限于保证、抵押、质押等），保证人在本承诺书项下的保证责任均不因此减免。安徽新华学校均可直接要求保证人依照本承诺书约定承担保证责任，保证人不提出任何异议。

五、保证人是具备完全民事行为能力的自然人，保证人为签订本承诺书提供的所有文件、信息及签字均真实、完整、有效 。

六、保证人已充分理解并全面认可主合同及本承诺书的所有条款内容，并承诺任何情况下不得对其提出任何异议。

保证人：

日期：

附件四

廉 政 承 诺 书

甲方：

乙方：

为加强甲乙双方合作及廉政建设，规范甲乙双方各项合作行为，预防发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护双方合法权益，根据国家有关法律法规和新华集团相关文件规定，特订立本廉政承诺书。

第一条 甲乙双方共同承诺

（一）严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装、物资采购和市场活动等有关法律、法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（三）坚持公开、公平、公正的原则，不为获取不正当利益而损害对方利益。

（四）保守对方的商业秘密，不将其用于交易以外的目的。

第二条 甲方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：

（一）不参加乙方或相关单位的宴请。

（二）不私自收受乙方或相关单位的礼品、礼券或以“低价付款”的物品。

（三）不接受乙方或相关单位的礼金、贿赂、帐外回扣等任何形式的私下经济利益。

（四）不私自接受乙方或相关单位提供的娱乐、游玩或任何考察形式的变相旅游等活动。

（五）不利用职务之便谋取非法利益；不向乙方或相关单位介绍配偶、子女及其他亲属参与同交易有关的经济活动；不以任何理由向乙方或相关单位推荐分包单位、供货商，或要求乙方购买交易合同规定以外的材料、设备等。

（六）不得有其他任何在乙方等相关单位获取不当利益的行为。

第三条 乙方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：

（一）与甲方保持正常的业务交往，严格执行合同约定。

（二）不向甲方工作人员及任何与甲方相关联的单位或个人提供宴请、旅游、健身、娱乐、变相考察等活动。

（三）不私自向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼品、现金、有价卡券等。

（四）不在帐外给予甲方、相关单位及其工作人员回扣；不假借促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、好处费、感谢费、佣金等名义，或者以报销各种费用等方式，给付甲方、相关单位及其工作人员财物（利益）。

（五）及时向甲方通报甲方人员违反本承诺书规定的行为。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员违反本承诺书第一条、第二条的，严格按甲方相关公司制度处理和有关法律法规处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给乙方造成经济损失的，责任人应予以赔偿。

（二）乙方工作人员违反本承诺书第一条、第三条的，按乙方相关制度和有关法律法规处理，甲方有权终止合同;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给甲方造成经济损失的，乙方承担赔偿责任。

第五条 本承诺书作为交易合同或协议的附件，与交易合同或协议具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 乙方在履行合同或协议过程中，若发现甲方的相关人员有违反《廉政承诺书》所规定的行为，可以直接向甲方审计督查部投诉（电话：15005518562）。

第七条 本承诺书一式四份，甲乙双方各持两份。

甲方单位：（盖章）                   乙方单位：（盖章）

法定代表人：                         法定代表人：

法定代表人联系电话：                 法定代表人联系电话：

委托代理人：                         委托代理人：

项目负责人：                         项目负责人：

监督电话：15005518562                监督电话：

监督邮箱：xhjtdc@xinhuaedu.com       监督邮箱：

jtdsz@xinhuaedu.com